SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

Zadanie inwestycyjne : 	Instalacja odgromowa

Obiekt : 			Budynek Zespołu Szkół w Przemkowie

Inwestor : 			Zespół Szkół

59-170 Przemków

ul. Leśna Góra 3

1. Roboty rozbiórkowe :

- wykonanie rozbiórek związanych z istniejącą instalacją odgromową.

2. Roboty montażowe związane z ułożeniem nowej instalacji odgromowej:

- montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż. na ścianie z betonu,

- łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr. do 10 mm,

- zwody pionowe instalacji odgromowej,

- złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu,

- pierwszy pomiar instalacji odgromowej,

- następny pomiar instalacji odgromowej.