SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający : Zespół Szkół ul. Leśna Góra 3 59 – 170 Przemków # Zadanie: Instalacja odgromowa na budynku Zespołu Szkół Ul. Leśna Góra 3 59-170 Przemków Przemków, dnia. 27.10.2007 r. Zatwierdzam

Zamawiający:

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZEMKOWIE

UL. LEŚNA GÓRA 3 , 59-170 PRZEMKÓW

Tel. (076) 8320666, 8320505, fax. (076) 8320 666
zwany dalej „Zamawiającym"

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji odgromowej na  budynku Zespołu Szkół zgodnie z przedmiotem robót, dokumentacją techniczną, oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV )  45312311-0

2. ZAMÓWIENIE- obejmuje wykonanie instalacji odgromowej na  budynku Zespołu Szkół  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prac :

a)  rozbiórkowych związanych z istniejącą instalacją odgromową,

b) związanych z ułożeniem nowej instalacji odgromowej: montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż. na ścianie z betonu, łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr. do 10 mm, zwody pionowe instalacji odgromowej, złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu, pierwszy pomiar instalacji odgromowej, następny pomiar instalacji odgromowej.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków, informacji, protestów odbywać może się w formie faxu. Obie strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania się o otrzymaniu faxu.

Inwestor zastrzega sobie prawo rozliczenia końcowego zadania według faktycznego wykonania, tzn. za zmniejszony zakres robót zostanie potrącona należność z wynagrodzenia ryczałtowego.

3. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 17.12.2007 r.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące warunki:

4.l. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym. Posiadają niezbędne uprawnienia, koncesje, zezwolenia.
4.2. Posiadają dobrą sytuację finansową gwarantująca wykonanie zamówienia..

4.3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje  zawodowe do kierowania i wykonania zamówienia, co potwierdzą oświadczeniem własnym.

4.4. Na wykonanie roboty udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji .

4.5.Udokumentują wykonanie podobnych co do wartości i rodzaju robót za ostatnie 2 lata.

4.6. Nie podlegaj ą wykluczeniu z art.24 ust.l  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U . 2006 Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.).

4.7. Nie podlegają wykluczeniu z art.22  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych    ( Dz. U . 2006 Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.).

5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

5.l . Formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)

5.2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji i obserwacji własnych.

5.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2

5.5. Oświadczenie, wykonawcy że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 3
5.6. Wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie ubiegłych 2 lata o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia, na załączniku nr 3 wraz z referencjami od poprzednich zamawiających (wg załącznika nr 4 ).

5.7. Oświadczenie, że wykonawca przeprowadził wizje lokalną i zapoznał się z zakresem robót do wykonania.

5.8.Warunki Gwarancji i serwisu gwarancyjnego na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5

Załączone dokumenty w formie kserokopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

6. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.Zaleca się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej na terenie budowy), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

9. Roboty należy prowadzić tak aby maksymalnie zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły .

Nie zabezpieczenie skutkować będzie pokryciem kosztów wynikłych ze szkód jakie powstałyby  przy zaistnieniu takich okoliczności.

10.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Wartość robót (cena) 				100%

10.l. W trakcie porównywania ofert Zamawiający zastosuje następujące sposoby obliczania wartości spełniania kryteriów przez wykonawcę.

A). ocena-oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:

An =Pmin /Pn x 100pkt

An- liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n- nr oferty

Pn- cena brutto zaproponowana przez wykonawcę n (zł)
Pmin- cena brutto minimalna wśród złożonych ofert (zł)

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najwyższej wartości sumy An.

UWAGA: W trakcie porównywania ofert będzie brana pod uwagę cena oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

11.Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego najpóźniej na 6 dni przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt.l zgodnie z art. 38 Ustawa. Prawo Zamówień Publicznych . Zamawiający oświadcza, ze wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www.zsprzemkow.internetdsl.pl . Zamawiający umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej.

12. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

I3.Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc pierwszy jako dzień składania ofert.

14. Istotne postanowienia dla stron, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: wg załącznika nr 6 (projekt umowy ).

15. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania , komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie stronice oferty, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

I6.Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która:

16.l.Będzie zaadresowana na zamawiającego- na adres podany w pkt l oraz będzie posiadać oznaczenia „ Oferta na instalację odgromową na budynku Zespołu Szkół w Przemkowie", a także „nie otwierać przed 19.11.2007r. przed godz.-12:20”.

16.2.Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta będzie posiadać nazwę, adres wykonawcy aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

17. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół w Przemkowie, nie później niż do  dnia 19.11.2007 r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

18.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 16.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem pkt. 19a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA" lub „WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert utracone zostaje wadium.

19. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu  19.11.2007 r. o godzinie 12.20 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 02 Zespołu Szkól w Przemkowie. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert.

Podczas otwierania kopert z wykonawcami Zamawiający ogłosi nazwy wykonawców i ceny ofertowe, termin wykonania oraz termin płatności.

20.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie o zamówieniach publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

21.Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy.

21.1. Przed upływem okresu związania z ofertą Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze.

21.2. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia  i podpisania przez niego umowy.

21.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

22. Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 7 dni po zawiadomieniu o wyborze wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek  z pozostałych uczestników postępowania.

23.Uprawmioną osobą do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

Urszula Fijałkowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie

Tel. (076) 8320666, 8320505 w godz. od 9.00 do 14.00 w dni robocze

24. Środki ochrony prawnej.

Każdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku

z postępowaniem o zamówienie publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej w postaci:

1) protest (DZIAŁ VI rozdział 1-4 ( art.179-198) ustawy z dnia 29. lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2006r.164.1163 z późn.zm.).

2) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

4) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

5) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

25. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.

26. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 15% wartości zamówienia.

27. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

28. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

29.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

30. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

..............................

pieczęć wykonawcy

..........................., dnia .......................

ZESPÓŁ SZKÓŁ

ul. Leśna Góra 3

59-170 Przemków

Instalacja odgromowa na  budynku Zespołu Szkół w Przemkowie.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Postępowanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zespołu Szkół, w Urzędzie Gminy i Miasta i na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół.

- Oferujemy wykonanie usługi objętej przetargiem, tj. za cenę netto ..................... zł

Słownie .......................................................................................................................

VAT………..%, VAT …………………………………zł, ceną brutto……………….zł, słownie………………………………………………………

- Oferujemy termin wykonania prac do dnia ..........................., tj. ................................... dni roboczych, nie dłużej niż do dnia 17.12.2007 r.

- Oferujemy termin płatności .............................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. do dnia ................................

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu, terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej oferty są :

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.................................................

(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2

....................................

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy:

............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:

............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami )

..........................., dnia ..................2007 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik nr 3

....................................

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Nazwa Wykonawcy:

............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:

............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami ).

..........................., dnia ..................2007 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik nr 4

pieczęć wykonawcy

# DOŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

| Lp. | Nazwa zamawiającego | Rodzaj robót budowlanych | Wartość robót | Czas realizacji | Informacje dodatkowe / zaawansowane rzeczowe inwestycji - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia ..................2007 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik nr 5

Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

MY, NIŻEJ PODPISANI:

….....................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................................................................................................................................

działający w imieniu i na rzecz

….....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców: w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładny adresy wszystkich członków konsorcjum)

oświadczamy, że oferujemy poniższe warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:

| Wymagania Zamawiającego w zakresie warunków gwarancyjnych | Oferowane warunki |
| --- | --- |
| Gwarant udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego. Koszt usunięcia wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę w okresie między datą rozpoczęcia a datą zakończenia terminów gwarancji obciążą go w całości. |  |
| Wymagania Zamawiającego w zakresie warunków serwisu pogwarancyjnego | Oferowane warunki |
| Wykonawca przystąpi do usunięcia usterek w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. |  |

…..................................... dnia …............ 2007 roku

…..................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6

Projekt

UMOWY  NR……………..

Instalacja odgromowa na budynku Zespołu Szkół w Przemkowie

Zawarta zgodnie z Ustawą z dnia 29. stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

W dniu ……….. r. w Przemkowie pomiędzy Zespołem Szkół w Przemkowie

reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły w imieniu którego działają:

Urszula Fijałkowska - Dyrektor
Teresa Skrzypczak - Główny Księgowy

a .....................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :............................................................................................................

§1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z instalacją odgromową na budynku  Zespołu  Szkół w Przemkowie w zakresie określonym kosztorysem ślepym stanowiącym załącznik do umowy.

§2

Przedmiotem odbioru będą roboty wyszczególnione w § l.

§3

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………

§4

- Inspektorem nadzoru inwestorskiego działającym w imieniu Zamawiającego jest …………………………………………………………………………………………………

- Inspektor nadzoru inwestorskiego działa zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z póź. zm.)

§ 5

Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie: ………………….

§ 6

l. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie…………. zł. ( plus należny podatek VAT na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu i odebraniu bezusterkowym robót przez Zamawiającego).

Zamawiający zobowiązuje się tak wystawioną fakturę wypłacie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

2. Roboty dodatkowe  jeśli nastąpi taka konieczność w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza 15% minionego zamówienia , wykonawca zobowiązany jest przyjąć jako dodatkowe zamówienie  Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów rozliczenia podstawowego zakresu umowy na podstawie przedstawionych przez wykonawcę kosztorysów powykonawczych.

§ 7

Roboty należy prowadzić tak aby maksymalnie zabezpieczyć przed dezorganizacją pracy szkoły oraz zapewnić bezpieczeństwo uczniów i pracowników. Niezabezpieczenie skutkować będzie pokryciem kosztów wynikłych ze szkód jakie powstałyby przy zaistnieniu takich okoliczności.

§ 8

l. Za wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary umowne:

A) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za wykonanie umówionych przedmiotów odbioru, które zostały rozpoczęte za zwłokę lub które zostały przerwane - za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 5% wynagrodzenia umownego.

B) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu :

a) zwłoki w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad;

c) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego;

d) spowodowania przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki za każdy dzień przerwy

2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy.

§ 9

Gwarancje

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie roboty na okres........... lat oraz rocznej rękojmi po upływie gwarancji.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego.

§ 10

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób , którym wykonanie zobowiązania powierza , jak za własne działania i zaniechania.

§ 11

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego , jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść ofert , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy , chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 12

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach;

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1.1 zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

1.2 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.3 wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1.1  Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,
1.2 Zamawiający zawiadomi wykonawcę , iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
l .3 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Reklamację przeprowadza się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego. względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust 3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwe są Sądy Powszechne dla siedziby Zamawiającego. Przy odbiorze końcowym przedstawić atesty na użyte do remontu materiały.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Zamawiający									Wykonawca