Przedmiar robót

| Lp. | # Podst | # Opis i wyliczenia | j.m. | # Poszcz | # Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 5 0601-05 | Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome | m | 384,00 | 384,00 |
| 2 | KNR 5-08 0601-02 | Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż. na ścianie z betonu | szt | 24,00 | 24,00 |
| 3 | KNNR 5 0611-03 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr. do 10 mm | szt | 86,00 | 86,00 |
| 4 | KNNR 5 0601-06 | Zwody pionowe instalacji odgromowej naprężane. | m | 170,00 | 170,00 |
| 5 | KNNR 5 0601-02 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych na kominach | m | 93,00 | 93,00 |
| 6 | KNNR 5 0612-01 | Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu | szt | 17,00 | 17,00 |
| 7 | KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar | 1,0 | 1,0 |
| 8 | KNR 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar | 12,00 | 12,00 |